## 表紙
[10 empty] | 2026-05-07 | 出力
工事内訳書
|  |  | 工事名称： | 菊池学童保育所Ⅲ 建設工事
|  |  | 工事場所： | 福岡県三井郡大刀洗町大字山隈1344-3
本工事内訳書は、工事請負契約約款第１条に定める設計図書ではなく、
工事価格を把握するための 参考数量を公開 したものです。
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 1
内第 |  | 号
|  |  | 菊池学童保育所Ⅲ 建設工事 |  |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
Ａ | 建築主体工事 |  |  | 式 | 1
Ｂ | 電気設備工事 |  |  | 式 | 1
Ｃ | 機械設備工事 |  |  | 式 | 1
Ｄ | 直接工事費の計 |  | （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） | 式 | 1 | （ |  | ）
Ｅ | 共通仮設費 |  |  | 式 | 1
Ｆ | 純工事費の計 |  | （Ｄ＋Ｅ） | 式 | 1 | （ |  | ）
Ｇ | 現場管理費 |  |  | 式 | 1
Ｈ | 工事原価の計 |  | （Ｆ＋Ｇ） | 式 | 1 | （ |  | ）
Ｉ | 一般管理費 |  |  | 式 | 1
Ｊ | 合 計 |  | （Ｈ＋Ｉ） | 式 | 1 | （ |  | ）
Ｋ | 消費税相当額 |  | （Ｊ*0.10） | 式 | 1
Ｌ | 総 合 計 |  | （Ｊ＋Ｋ） | 式 | 1 | （ |  | ）
ひらた建築設計事務所

## 建築
[8 empty] | P- | 2
内第 |  | 号
|  |  | Ａ | 建築主体工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 直接仮設工事 |  |  | 式 | 1
2 | 土工事 |  |  | 式 | 1
3 | 鉄筋工事 |  |  | 式 | 1
4 | コンクリート工事 |  |  | 式 | 1
5 | 型枠工事 |  |  | 式 | 1
6 | 鉄骨工事 |  |  | 式 | 1
7 | 金属・とい工事 |  |  | 式 | 1
8 | 木工事 |  |  | 式 | 1
9 | 金属工事 |  |  | 式 | 1
10 | 左官工事 |  |  | 式 | 1
11 | 木製建具工事 |  |  | 式 | 1
12 | 金属製建具工事 |  |  | 式 | 1
13 | ガラス工事 |  |  | 式 | 1
14 | 塗装工事 |  |  | 式 | 1
15 | 内装工事 |  |  | 式 | 1
16 | 雑工事 |  |  | 式 | 1
17 | 外構工事 |  |  | 式 | 1
合 計 |  |  |  | 式
改め計 |  |  |  | 式 |  |  |  | （千円未満切り捨て）
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 3
内第 |  | 号
|  |  | 1 | 直接仮設工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
遣り方 |  |  |  | 建ｍ2 | 195
現寸型板 |  |  |  | 延ｍ2 | 190
仕上げ墨出し |  |  |  | 延ｍ2 | 190
仕上げ養生 |  |  |  | 延ｍ2 | 190
清掃片付け |  |  |  | 延ｍ2 | 190
竣工後・引き渡し前清掃 |  |  |  | 延ｍ2 | 190
外部足場 |  |  | くさび式 W=600 | 架ｍ2 | 297
ネット養生 |  |  | 垂直養生 メッシュシート | ｍ2 | 297
ネット養生 |  |  | 安全ネット張り 水平 | ｍ2 | 190
安全手摺り |  |  | 単管 | ｍ | 70.7
内部足場 |  |  | 脚立足場 並列 H=1.8ｍ | 床ｍ2 | 190
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 4
内第 |  | 号
|  |  | 2 | 土工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
すきとり |  |  | 機械 | m3 | 3.8
埋戻し |  |  | 発生土使用 | m3 | 2.3
機械運搬費 |  |  | バックホウ | 往復 | 1
地ならし |  |  |  | m3 | 1.5
砂地業 |  |  |  | m3 | 5.7
砕石地業 |  |  | 土間 再生材 | m3 | 3
ポリエチレンフィルム敷き |  |  | (ｱ)0.15 | m2 | 190
[6 empty] | ( |  | )土工事計
浅層混合物処理
| 工事費 |  |  | m2 | 246
| 機材搬入費 |  |  | 式 | 1
| 材料費 |  | 地盤改良固化材 | ｔ | 25
| 室内配合試験費 |  |  | 式 | 1
| 六価クロム溶出試験費 |  |  | 式 | 1
| 一軸圧縮試験費 |  |  | 式 | 1
[6 empty] | ( |  | )地盤改良計
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 5
内第 |  | 号
|  |  | 3 | 鉄筋工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋加工組立 |  |  |  | ｋｇ | 3160
運搬費 |  |  |  | ｋｇ | 3160
異形棒鋼 |  | D10 | SD295A | ｋｇ | 89
異形棒鋼 |  | D13 | SD295A | ｋｇ | 3197
スクラップ控除 |  |  | H2級 | ｋｇ | 88
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 6
内第 |  | 号
|  |  | 4 | コンクリート工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎コンクリート |  |  | 21-18 普通コンクリート | ｍ3 | 36.1
|  |  | 打設手間 | ｍ3 | 36.1
土間コンクリート |  |  | 18-18 普通コンクリート | ｍ3 | 3.8
|  |  | 打設手間 | ｍ3 | 3.8
捨てコンクリート |  |  | 18-18 普通コンクリート | ｍ3 | 1.3
|  |  | 打設手間 | ｍ3 | 1.3
ポンプ圧送費 |  |  | 基本料金 | 回 | 1
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 7
内第 |  | 号
|  |  | 5 | 型枠工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通合板型枠 |  |  | 基礎部・土間 | ｍ2 | 68.8
運搬費 |  |  |  | ｍ2 | 68.8
木造土台用アンカーボルト据え付け |  |  | M12-400 材工共 | 本 | 76
鋼製床束 |  |  | フクビ鋼製束 N390L同等品以上 | 本 | 256
基礎パッキン H=20 |  |  | 20*100*120 フクビ土台パッキン20同等品以上 | 枚 | 76
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 8
内第 |  | 号
|  |  | 6 | 鉄骨工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼材
| H-248*124*5*8 |  | SS400 | ｋｇ | 2609
| □-100*100*3.2 |  | STKR400 | ｋｇ | 2619
| C-100*50*20*2.3 |  | SSC400 | ｋｇ | 600
| M-16 |  | SS400 | ｋｇ | 220
| M-12 |  | SS400 | ｋｇ | 202
| PL-22 |  | SS400 | ｋｇ | 228
| PL-9 |  | SS400 | ｋｇ | 100
| PL-6 |  | SS400 | ｋｇ | 228
| PL-4.5 |  | SS400 | ｋｇ | 73
| ABt M16-500 |  | SS400 Wナット ワッシャー付 | 組 | 82
| HTB M16-45 |  | S10T | 組 | 68
| HTB M16-40 |  | S10T | 組 | 327
| HTB M12-40 |  | S10T | 組 | 104
| 中ボルト Ｍ12-40 |  |  | 組 | 212
| ＴＢ φ16用 |  |  | 組 | 38
| ＴＢ φ12用 |  |  | 組 | 80
工場加工組立費 |  |  | 溶接費とも | ｋｇ | 6563
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 9
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場工事費 |  |  | HTB本締め | ｋｇ | 6563
現場工事費 |  |  | 現場建て方費 | ｋｇ | 6563
工場塗装費 |  |  | JIS K5621 1回塗り | ｍ2 | 283
鉄骨運搬費 |  |  |  | ｋｇ | 6563
アンカーボルト据え付け費 |  |  | 鉄骨柱用 | 本 | 82
木取付けボルト溶接費 |  |  | 柱側面、梁下 φ9 L＝50 @900 (材工共) | 本 | 430
揚重機費 |  |  | 4.9ｔ ラフテークレーン(オペレーター共) | 台・日 | 2.0
スクラップ控除 |  |  | H2級 | ｋｇ | 221
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 10
内第 |  | 号
|  |  | 7 | 金属・とい工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
屋根 折版H=88 |  |  | カラーGL鋼板(ｱ)0.6 断熱材裏張り(ｱ)4 | ｍ2 | 230
タイトフレーム |  |  |  | ｍ | 132
補強アングル |  |  | Ｌ-35*35*2.5 L＝1,100 | ヶ所 | 14
軒先見切り換気面戸 |  |  |  | ｍ | 42.3
けらば見切り |  |  | カラーGL鋼板(ｱ)0.4 | ｍ | 18.6
鼻隠し |  |  | カラーGL鋼板(ｱ)0.5 H=300 取付け金物＠600 | ｍ | 64.1
軒樋 |  |  | 130ワイド 吊り金物＠600 SUS | ｍ | 29.1
集水器 |  |  | φ75 | ヶ所 | 3
たて樋 |  |  | φ75 カラー Ｌ＝3.80ｍ エルボ2ケ 掴み金物SUS3ケ所 | ヶ所 | 3
ポーチ屋根 折版H=88 |  |  | カラーGL鋼板(ｱ)0.6 | ｍ2 | 8.4
タイトフレーム |  |  |  | ｍ | 9.3
水止め面戸 |  |  |  | ｍ | 4.6
エプロン面戸 |  |  |  | ｍ | 4.6
取り合い水切り |  |  | カラーGL鋼板(ｱ)0.5 W=455 | ｍ | 4.6
鼻隠し |  |  | カラーGL鋼板(ｱ)0.5 H=300 取付け金物＠600 | ｍ | 8.3
玄関部分
軒樋 |  |  | 130ワイド 吊り金物＠600 SUS | ｍ | 4.6
集水器 |  |  | φ75 | ヶ所 | 1
たて樋 |  |  | φ75 カラー Ｌ＝3.80ｍ エルボ2ケ 掴み金物SUS3ケ所 | ヶ所 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 11
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
材料運搬・クレーン代 |  |  | 4.9ｔ ラフテークレーン（オペレーター共） | 式 | 1
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 12
内第 |  | 号
|  |  | 8 | 木工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
(木材・建材）
構造材、造作材、合板材 |  |  | 杉材、針葉樹合板、腰板他 | 式 | 1
外壁サイディング（塗装品） |  |  | kmew光セラ15同等品以上 金物工法 下地：防湿防水シート（ア）0.17 出隅コーナ | ｍ2 | 173
外壁サイディングたて目地シーリング |  |  | ＭＳ-2 20*10 | ｍ | 85.6
外壁サイディング用水切り |  |  | カラーＧＬ鋼板(ア）0.35 防鼠金網付き | ｍ | 59.3
床 断熱材ポリスチレンフォーム |  |  | （ア）40 押出し法 JIS A9511 | 枚 | 130
壁 断熱材グラスウール |  |  | （ア）100 24ｋｇ F☆☆☆☆ | ｍ2 | 173
天井 断熱材グラスウール |  |  | （ア）100 24ｋｇ F☆☆☆☆ | ｍ2 | 187
（手間）
外壁サイディング張り |  |  | 手間 | ｍ2 | 173
外壁軸組み |  |  | 手間 | ｍ2 | 173
外壁胴縁組み |  |  | 手間 | ｍ2 | 173
内壁胴縁組み （外壁まわり） |  |  | 手間 | ｍ2 | 173
内壁石こうボード張り （外壁まわり） |  |  | 手間 | ｍ2 | 173
床組み |  |  | 手間 | ｍ2 | 185
床下地合板張り |  |  | 手間 | ｍ2 | 185
出入り口枠取付け（内部建具枠） |  |  | 手間 | ｍ | 76.8
押入取付け |  | (１間幅) | 手間 | ヶ所 | 6
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 13
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
腰壁板張り |  |  | 手間 | ｍ2 | 29.7
腰見切り、出隅、入隅取付け |  |  | 手間 | ｍ | 32.7
巾木取付け |  |  | 手間 | ｍ | 29.7
サッシ木枠取付け |  |  | 手間 | ｍ | 92.1
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 14
内第 |  | 号
|  |  | 9 | 金属工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
軽量鉄骨天井下地 |  |  | 屋内19形（仕上げ材の直張り） | ｍ2 | 187
軽量鉄骨壁下地 |  |  | 50形 下地張り | ｍ2 | 8.3
軽量鉄骨壁下地 |  |  | 65形 下地張り | ｍ2 | 46.9
軽量鉄骨壁下地 |  |  | 100形 下地張り | ｍ2 | 14.8
壁下地開口部補強 |  |  | 65形 800×2000程度 | ヶ所 | 5
壁下地開口部補強 |  |  | 65形 1800×2000程度 | ヶ所 | 8
壁下地開口部補強 |  |  | 65形 3000×2000程度 | ヶ所 | 3
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 15
内第 |  | 号
|  |  | 10 | 左官工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（外部）
床 タイル張り |  |  | 磁器質100角 | ｍ2 | 10.5
床 モルタル塗り |  |  | 木こて タイル下 | ｍ2 | 10.5
床 タイル張り |  |  | ノンスリップタイル | ｍ | 21.1
床 モルタル塗り ほうき目仕上げ |  |  |  | ｍ2 | 5.3
床 防水モルタル塗り 金こて仕上げ |  |  |  | ｍ2 | 2.1
床 モルタル塗り 金こて仕上げ |  |  |  | ｍ2 | 8.4
床コンクリート 直均し |  |  | 金こて | ｍ2 | 4.1
巾木 モルタル塗り 刷毛引き |  |  |  | ｍ2 | 22.5
（内部）
床 コンクリート 木こて均し |  |  | 木こて１回 | ｍ2 | 195
床 タイル張り |  |  | 磁器質100角 | ｍ2 | 2.3
床 モルタル塗り |  |  | 木こて タイル下 | ｍ2 | 2.3
柱下 モルタル塗り |  |  | 鉄骨柱下 無収縮モルタル | ヶ所 | 41
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 16
内第
|  |  | 11 | 木製建具工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
（木製建具）
WD-1 | 木製建具引き違い戸 |  | 2000×2000 | ヶ所 | 1
WD-2a | 木製建具引き込み戸 |  | 860×2000 | ヶ所 | 1
WD-2b | 木製建具引き込み |  | 860×2000 | ヶ所 | 1
WD-3 | 木製建具４枚引き違い戸 |  | 3200×2000 | ヶ所 | 1
WD-4 | 木製建具引き違い戸 |  | 1650×2000 | ヶ所 | 4
WD-5 | 木製建具引き違い戸 |  | 1700×2000 | ヶ所 | 2
WD-6 | 木製建具3枚引き戸 |  | 2560×2000 | ヶ所 | 1
WD-7 | 木製建具引き違い戸 |  | 1650×900 | ヶ所 | 1
WD-8a | 木製建具引き込み戸 |  | 900×2000 | ヶ所 | 1
WD-8b | 木製建具引き込み戸 |  | 900×2000 | ヶ所 | 1
WD-9 | 木製建具４枚引き違い戸 |  | 3600×2400 | ヶ所 | 1
WD-10 | 木製建具片開き戸 |  | 570×2000 | ヶ所 | 1
WD-11 | 木製建具片開き戸 |  | 570×540 | ヶ所 | 1
TB-1 | 木製建具トイレブース |  | 1680×1840 | ヶ所 | 2
金物代 |  |  | ソフトクローズ、引手、戸車 ほか | 式 | 1
ガラス代 |  |  | 強化ガラスほか | 式 | 1
取り付け調整費 |  |  |  | 式 | 1
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 17
内第 |  | 号
| 12 |  |  | 金属製建具工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
AW-1 引違窓 |  |  | 1640*970 | ヶ所 | 4
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 4
AW-1Ａ 引違窓 |  |  | 1540*970 | ヶ所 | 1
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 1
AW-2 片上げ下げ窓（複層硝子とも） |  |  | 405*970 | ヶ所 | 4
網戸（上下スライド式） |  |  |  | ヶ所 | 4
AW-3 面格子付引違窓（タテ格子） |  |  | 1640*770 | ヶ所 | 1
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 1
AW-4 引違窓 |  |  | 1640*1570 | ヶ所 | 5
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 5
AW-5 引違窓 |  |  | 1235*770 | ヶ所 | 1
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 1
AW-6 腰パネル付引戸 |  |  | 1690*2030 | ヶ所 | 1
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 1
アルミ板 3ｍ/ｍ |  |  | 751*838 | 枚 | 2
AW-7 ランマ内倒し付腰パネル引戸 |  |  | 1690*2300 | ヶ所 | 1
ヒモ式オペレーター（フック棒共）
網戸 |  |  |  | ヶ所 | 1
アルミ板 3ｍ/ｍ |  |  | 751*949 | ヶ所 | 2
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 18
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
AW-8 玄関引戸 |  |  | 1694*2259 YKKap 冴Ⅱ 同等品以上 | ヶ所 | 1
付属金物（標準タイプ）とも
網戸 |  |  | 玄関引き戸用 中桟付き | ヶ所 | 1
アルミサッシ取付け費 |  |  |  | 式 | 1
アルミ製既製品庇 |  |  | 間口1990*出幅900 YKKap コンバイザー アームスタイル 同等品以上 | ヶ所 | 2
取付け費 |  |  |  | ｍ | 4
取り合い部シーリング |  |  | PS-2 15*10 | ｍ | 4
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 19
内第 |  | 号
|  |  | 13 | ガラス工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
複層ガラス 強化4+空気層6+透明3 |  |  | 2.0ｍ2以下 | ｍ2 | 27.7
複層ガラス 強化4+空気層6+型板4 |  |  | 2.0ｍ2以下 | ｍ2 | 2.5
外部建具まわりシーリング |  |  | PS-2 15*10 | ｍ | 71.9
ガラスシーリング |  |  | SR-1 10*10 | ｍ | 137
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 20
内第 |  | 号
|  |  | 14 | 塗装工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
クリヤラッカー塗り （CL） |  |  | 木部 A種 鋼製建具枠 | ｍ | 92.1
クリヤラッカー塗り （CL） |  |  | カーテンBOX | ｍ | 11.2
クリヤラッカー塗り （CL） |  |  | 木製建具枠 | ｍ | 76.8
耐候性塗料塗り （DP） |  |  | 鉄骨 ポリウレタン樹脂系 | ｍ2 | 10.7
木部 防腐防蟻剤塗り |  |  | Ｆ☆☆☆☆ | ｍ2 | 224
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 21
内第 |  | 号
|  |  | 15 | 内装工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
天井 化粧石こうボード張り GB-D |  |  | t=9.5 準不燃 トラバーチン 455*910 | ｍ2 | 39
天井 化粧石こうボード張り GB-D |  |  | t=9.5 準不燃 トラバーチン 910*910 | ｍ2 | 134
まわり縁取付け |  |  | 塩ビ製 | ｍ | 148
壁 石こうボード張り GB-R |  |  | t=12.5 不燃 突付け | ｍ2 | 259
壁 石こうボード継目処理 |  |  | 継目処理工法 | ｍ2 | 202
壁 メラミン化粧板 |  |  | t=3 アイカ タフウオールＳ 同等品以上 | ｍ2 | 22.8
壁 キッチンパネル |  |  | t=3 アイカ セラール 同等品以上 | ｍ2 | 4.1
壁 ビニルクロス貼り |  |  | 量産クロス（材工共） | ｍ2 | 202
巾木取付け |  |  | 塩ビ製 H=60 | ｍ | 21
床 フローリング張り |  |  | フローリングボード（ア）15 なら | ｍ2 | 176
床 畳敷き込み |  |  | 新畳 スタイロ床 Ｄ種 | 枚 | 6
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 22
内第 |  | 号
|  |  | 16 | 雑工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ホワイトボード |  |  | ホーロー白板 900*1200 アルミ枠付き | 枚 | 1
ピクチャレール |  |  | フック （1ケ/1.0ｍ毎）共 | ｍ | 25.2
カーテンレール |  |  | ステンレス製 Ｗ型 | ｍ | 23.3
床見切り取付け |  |  | ステンレス製 40*20 | ｍ | 3
流し台 |  |  | LIXIL同等品以上 L=1500 | 台 | 1
吊り戸棚 |  |  | LIXIL同等品以上 L=900 | 台 | 1
流し台裏面立上り（ライニング） |  |  | 天板：メラミン貼り W=150 | ｍ | 5.7
スロープ手摺り |  |  | ステンレス製 φ34 SUS304 | ｍ | 3.9
(造作家具)
K－1Ａ 児童用収納 |  |  | 1783×1080 | 台 | 6
K－1Ｂ 児童用収納 |  |  | 891×1080 | 台 | 1
K－1Ｃ 児童用収納+収納棚 |  |  | 1735×1080 | 台 | 1
K－2Ａ 収納棚 |  |  | 1800×1080 | 台 | 1
K－2Ｂ 収納棚 |  |  | 950＋500×1080 | 台 | 1
K－3Ａ 手洗い |  |  | 1600×900 ステンレス張り | 台 | 1
Ｋ－3Ｂ 手洗い |  |  | 600×900 ステンレス張り | 台 | 1
Ｋ－4 下足入れ |  |  | 2130×1535 | 台 | 1
服入天袋 |  |  | 吊りパイプ(SUS) 共 | ヶ所 | 1
カーテンＢＯＸ |  |  | 木製(ｱ)25 W150*H100 | ｍ | 11.2
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 23
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
可動棚 |  |  |  | 枚 | 8 |  |  |  |  | 15000
取り付け費 |  |  | 造作家具、カーテンＢＯＸ取付け費 | 式 | 1 |  |  |  |  | 150000
玄関床排水ユニット |  |  | SUS枠 100*1800 グレーチング蓋共 シマブン SGS-10Ｌ1800F同等品以上 | ヶ所 | 1
消火器 |  |  | ＡＢＣ粉末10型 | 台 | 1
消火器ボックス |  |  | 半埋め込み型 新協和SK-FEB-5同等品以上 下地金物とも | セット | 1
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 24
内第 |  | 号
|  |  | 17 | 外構工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
①飼育小屋解体
| 屋根スレート剥ぎ取り撤去費 |  | アスベスト含有物 | m2 | 54.6
| 屋根下地木毛セメント板撤去費 |  | アスベスト含有物 | m2 | 47.6
| 外壁スレート剥ぎ取り撤去費 |  | アスベスト含有物 | m2 | 20
| 荷降ろし費 |  | (参考数量：スレート2.6m3、木毛セメント板1.7m3) | m2 | 102.2
| CB撤去 |  |  | m2 | 53
| CB基礎撤去 |  |  | m | 85
| 犬走りRC土間 |  |  | m2 | 1.35
| ネット用ポール小割り |  |  | 本 | 5
| フェンス撤去 |  |  | m | 85
| 鉄骨上家解体 |  |  | m2 | 35
②伐採伐根 |  |  | 樹木8本、根株2本
| 作業員 |  |  | 人 | 3
| 重機使用費 |  |  | 日 | 1.5
③解体用足場及びシート
|  |  | アスベスト対応 | m2 | 171
④重機回送費
|  |  | １往復 | 台 | 2
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 25
⑤発生材運搬処分費
|  |  | 混廃 | m3 | 2
|  |  | 根株 | ｔ | 4
|  |  | ガラ | m3 | 10
|  |  | スレート | m3 | 4.5
残土掘削・積み込み・運搬・処分費 |  |  |  | m3 | 28
諸経費 |  |  |  | 式 | 1
[6 empty] | ( |  | )：解体費計
新設フェンス：プール両端塞ぎ |  |  | 朝日PCフェンス(ネットフェンスA1200同等品) | ｍ | 4
基礎コア抜き補修共
砕石散布 |  |  | 建物周辺 チップ散布(ｱ)30 | ｍ3 | 7.9
[6 empty] | ( |  | )：外構計
小 計 |  |  |  | 式 | 1
ひらた建築設計事務所

## 電気
[8 empty] | P- | 26
内第 |  | 号
|  |  | B | 電気設備工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
電気設備工事
1 | 幹線・動力設備 |  |  | 式 | 1
2 | 電灯設備 |  |  | 式 | 1
3 | コンセント設備 |  |  | 式 | 1
4 | 弱電・非常警報設備 |  |  | 式 | 1
計
| 改め計 | [6 empty] | （千円未満切り捨て）
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 27
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 幹線・動力設備
| 600Vポリエチレン電線 |  | EM-IE 3.5㎜2 PF管内 | ｍ | 33
| 600Vポリエチレン電線 |  | EM-IE 3.5㎜2 管内 | ｍ | 3
| 600Vポリエチレンシースケーブル |  | EM-CE 3.5㎜2-4C 管内 | ｍ | 22
| 600Vポリエチレンシースケーブル |  | EM-CE 5.5㎜2-4C 管内 | ｍ | 8
| 600Vポリエチレンシースケーブル |  | EM-CE 8㎜2-3C 管内 | ｍ | 18
| 600Vポリエチレンシースケーブル |  | EM-CE 14㎜2-3C 管内 | ｍ | 17
| 合成樹脂可とう電線管 |  | PF 28㎜ 隠ぺい | ｍ | 33
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 |  | HIVE 22㎜ 露出 | ｍ | 4
| 耐衝撃性硬質ビニル電線管 |  | HIVE 28㎜ 露出 | ｍ | 2
| 二種金属製可とう電線管 |  | F24 ビニル被覆付 | ｍ | 2
| 電線管付属品 |  | 防水コネクタ | 個 | 4
| 電線管付属品 |  | 防水カップリング | 個 | 4
| 電動機結線 |  | 直入始動方式 | 台 | 4
| 電灯分電盤 |  | L-1 屋内壁掛型 | 面 | 1
| 動力分電盤 |  | M-1 屋外防水壁掛型 SUS製 | 面 | 1
| 鋼管ポール |  | 引込開閉器盤、アンテナマスト共 | 基 | 1
| コンクリート基礎 |  |  | ㎥ | 1
| スパイラルダクト |  | 400φ 直管 | ｍ | 1
| 建柱車 |  | 2.9ｔ吊 | 日 | 1
| 掘削 |  | バックホウ 0.13ｍ3 | ｍ3 | 4
| 埋戻し |  | バックホウ 0.13ｍ3 | ｍ3 | 3
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 28
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 砂利地業 |  |  | ｍ3 | 1
| 敷きならし |  |  | ｍ3 | 1
| 埋設標識シート |  | 2倍 | ｍ | 8
| 接地工事 |  | ED | 箇所 | 1
| 接地工事 |  | ED、ELB | 箇所 | 1
| 接地埋設標 |  | 黄銅製（測定共） | 箇所 | 2
小 計
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 29
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
2 | 電灯設備
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 1.6-2C コロガシ | ｍ | 5
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 1.6-2C PF管内 | ｍ | 5
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 1.6-3C コロガシ | ｍ | 204
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 1.6-3C PF管内 | ｍ | 38
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 2.0-3C コロガシ | ｍ | 55
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 2.0-3C PF管内 | ｍ | 3
| 合成樹脂製可とう電線管 |  | PF 16㎜ 隠ぺい | ｍ | 2
| 合成樹脂製可とう電線管 |  | PF 22㎜ 隠ぺい | ｍ | 32
| アウトレットボックス |  | 四角中浅 樹脂製 | 個 | 2
| アウトレットボックス |  | 四角大深 樹脂製 | 個 | 9
| スイッチボックス |  | 埋込 角形 1個用 | 個 | 11
| スイッチボックス |  | 埋込 角形 3個用 | 個 | 1
| 埋込スイッチ |  | 1P15A×1 樹脂プレート共 | 個 | 1
| 埋込スイッチ |  | 1P15A×2 樹脂プレート共 | 個 | 1
| 埋込スイッチ |  | 1P4A×1 樹脂プレート共 | 個 | 2
| 埋込スイッチ |  | 3W15A×1 樹脂プレート共 | 個 | 2
| 埋込スイッチ |  | 3W15A×2 樹脂プレート共 | 個 | 3
| 埋込スイッチ |  | 3W15A×7、1P15A×2 樹脂プレート共 | 個 | 1
| 埋込スイッチ |  | 3W15A×1、1P4A×1 樹脂プレート共 | 個 | 1
| 防水プレート |  | ブランクプレート 角型 金属製 | 個 | 1
| 人感センサー |  | 親機 換気連動 | 個 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 30
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 人感センサー |  | 親機 | 個 | 1
| 照明器具 |  | （A69） LSS9-4-65 LN | 個 | 4
| 照明器具 |  | （B69） LEDベースライト 温白色 | 個 | 21
| 照明器具 |  | （C） LEDダウンライト | 個 | 4
| 照明器具 |  | （D） LED電球ダウンライト | 個 | 5
| 照明器具 |  | （K） LED流し元灯 | 個 | 1
| 照明器具 |  | （M） LEDミラー灯 | 個 | 1
| 照明器具 |  | （W） LEDシーリングライト | 個 | 1
| 照明器具 |  | （P） LEDブラケットライト 防水型 | 個 | 4
小 計
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 31
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
3 | コンセント設備
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 2.0-2C コロガシ | ｍ | 81
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 2.0-2C PF管内 | ｍ | 39
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 2.0-3C コロガシ | ｍ | 91
| 600Vポリエチレンケーブル |  | EM-EEF 2.0-3C PF管内 | ｍ | 27
| 合成樹脂製可とう電線管 |  | PF 22㎜ 隠ぺい | ｍ | 67
| アウトレットボックス |  | 四角中浅 樹脂製 | 個 | 30
| アウトレットボックス |  | 四角大深 樹脂製 | 個 | 8
| 埋込コンセント |  | 2P15A×1 樹脂プレート共 | 個 | 2
| 埋込コンセント |  | 2P15A×2 樹脂プレート共 | 個 | 16
| 埋込コンセント |  | 2P15A×1 接地端子付き 樹脂プレート共 | 個 | 5
| 埋込コンセント |  | 2P15A×2 接地端子付き 樹脂プレート共 | 個 | 3
| 埋込コンセント |  | 2P15A×1 接地端子付き 200V 樹脂プレート共 | 個 | 1
| 防水コンセント |  | 2P15A×3 接地端子付き 樹脂プレート共 | 個 | 2
| 露出コンセント |  | 2P15A×2 | 個 | 1
小 計
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 32
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
4 | 弱電・非常警報設備
| EM同軸ケーブル |  | EM-S-5C-FB PF管内 | ｍ | 63
| 導入線 |  | 1.2㎜ PF管内 | ｍ | 30
| 合成樹脂製可とう電線管 |  | PF 16㎜ 隠ぺい | ｍ | 113
| アウトレットボックス |  | 四角中浅 樹脂製 | 個 | 13
| 電話用プレート |  |  | 個 | 2
| ブランクプレート |  | 角型 樹脂 | 個 | 2
| 空調リモコン |  | 機械支給品 | 個 | 5
| 直列ユニット |  | 中間 | 個 | 2
| 直列ユニット |  | 端末 | 個 | 2
| テレビアンテナ |  | UHF20L | 組 | 1
| 増幅器 |  | UHF35dB | 個 | 1
| 分配器 |  | 2分配器 | 個 | 1
| 総合調整費 |  |  | 式 | 1
| 非常警報装置 |  | 埋込型 | 個 | 1
| 避難口誘導標識 |  |  | 個 | 3
小 計
ひらた建築設計事務所

## 機械
[8 empty] | P- | 33
内第 |  | 号
|  |  | Ｃ | 機械設備工事 |  |  | 内 訳 書
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A) | 屋内設備工事
| 1） | 衛生機器設備工事 |  | 式 | 1
| 2） | 換気設備工事 |  | 式 | 1
| 3） | 空調設備工事 |  | 式 | 1
| 4） | 給水設備工事 | ①屋内工事 | 式 | 1
|  |  | ②屋外工事 | 式 | 1
| 5） | 排水設備工事 | ①屋内工事 | 式 | 1
|  |  | ②屋外工事 | 式 | 1
|  |  | ③雨水工事 | 式 | 1
| 6） | 給湯設備工事 |  | 式 | 1
|  |  | 合 計 | 式 | 1
|  |  | 改め計 |  |  |  |  | （千円未満切り捨て）
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 34
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1） | 衛生器具設備
| 洋風大便器 （紙巻き器共） |  | CS232BS SH232,TCF226、YH650 | 組 | 2
| 洋風大便器 （紙巻き器共） |  | CS597BCS SH596BAY,TCF5841 YH650 | 組 | 1
| 手洗器 |  | LSA50AP 自動水栓 | 組 | 1
| マルチシンク |  | SK500 横水栓T200BS | 組 | 1
| 洗濯機パン |  | PWSP74H 740×640 | 組 | 1
| レバー式混合水栓 |  | TKSO5311J TEｎ77G1 TBH9 | 個 | 1
| L型手すり |  | ７００×700H×90D | 組 | 1
| 可動式手すり |  | T112HK7R 跳ね上げ式 | 組 | 1
| 散水栓 |  | T28AUNH13 ホースアダプター付き | 個 | 1
| 散水栓 |  | T23BEN13C 送り座付き | 個 | 4
| 洗濯機用水栓 |  | TW11R 逆止弁付き | 個 | 2
| 衛生器具設備 小計 |  |  |  |  | ( |  | )
2） | 換気機器設備
| EF-１天井換気扇 |  | 24H機能付き １６０CMH×60Pa | 台 | 1
| EF-２天井換気扇 |  | 80CMH×60Pa | 台 | 1
| EF-３天井換気扇 |  | 90CMH×60Pa | 台 | 1
| EF-４天井換気扇 |  | 240CMH×60Pa | 台 | 1
| SF サイクルファン |  | 羽径300φ リモコンタイプ | 台 | 2
| OA-1 給気ユニット |  | 天井取付型 口径１００φ（フィルター付） | 台 | 5
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 35
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| ベンドキャップ（深型） |  | SUS製100φ | 個 | 8
| ベンドキャップ（深型） |  | SUS製150φ | 個 | 1
| ２４時間スイッチ |  | 電気へ支給 | 個 | 1
| スパイラルダクト |  | SD１５０φ | ｍ | 1
| スパイラルダクト |  | SD１00φ | ｍ | 6
| スリーブ補修費 |  | 6% | 式 | 1
| 換気設備工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
3） | 空調機器設備工事
| パケージエアコン |  | トリプルマルチ運転
| 室外機 （据え付け費含む） |  | 冷房：20.0Kw、暖房：22.4KW | 組 | 1
| 室内機 （据え付け費含む） |  | 天井カセット型 ４方向 7.1Kw | 組 | 2
| 室内機 （据え付け費含む） |  | 天井カセット型 2方向 7.2Kw | 組 | 1
| パッケージエアコン |  | 単独運転
| 室外機・室内機 |  | 冷房：5.0KW、暖房：5.6Kw | 組 | 1
| （据え付け費含む） |  | 天井カセット型 ４方向 5.0Kw
| パッケージエアコン |  | 単独運転
| 室外機・室内機 |  | 冷房：7.1KW、暖房：8.0Kw | 組 | 1
| （据え付け費含む） |  | 天井カセット型 ４方向 7.1Kw
| ルームエアコン |  | 壁掛け型 冷房：2.2Kｗ、暖房：2.5Ｋｗ | 組 | 1
室外機・室内機（据え付け費含む）
| 室外機基礎 |  | レール付コンクリート2本1組 | 組 | 4
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 36
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 転倒防止金物 |  | SUS製 製品のみ | 組 | 4
| 冷媒配管 |  | 断熱被覆鋼管 ペアコイル 6.4×9.5φ | ｍ | 5
| 冷媒配管 |  | 断熱被覆鋼管 ペアコイル 6.4×12.7φ | ｍ | 62
| 冷媒配管 |  | 断熱被覆鋼管 ペアコイル 9.5×15.9φ | ｍ | 14
| 冷媒配管 |  | 断熱被覆鋼管 ペアコイル 9.5×25.4φ | ｍ | 9
| ドレン管 |  | 塩ビ管 VP 20Φ | ｍ | 4
| ドレン管 |  | 塩ビ管 VP 25Φ | ｍ | 4
| ドレン管 |  | 塩ビ管 VP 40Φ | ｍ | 4
| 保温外装工事 |  | 樹脂カバー 140×80 | ｍ | 4
| 保温外装工事 |  | 樹脂カバー 100×75 | ｍ | 8
| 保温外装工事 |  | 樹脂カバー 75×63 | ｍ | 4
| 空調ドレン管 |  | 結露防止塩ビ管 AC 20Φ | ｍ | 1
| 空調ドレン管 |  | 結露防止塩ビ管 AC 25Φ | ｍ | 23
| 空調ドレン管 |  | 結露防止塩ビ管 AC 30Φ | ｍ | 11
| 空調ドレン管 |  | 結露防止塩ビ管 AC 40Φ | ｍ | 1
| 土工事 |  | 根切り （人力） | ｍ3 | 1
| 土工事 |  | 埋め戻し （人力） | ｍ3 | 1
| 操作ケーブル(管内） |  | EM-CE2□ー４C | ｍ | 90
| リモコンケーブル（管内） |  | KPEV 0.75□-2C | ｍ | 10
| リモコンケーブル （天井内） |  | KPEV 0.75□-2C | ｍ | 20
| スリーブ補修費 |  | 6% | 式 | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 37
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 空調設備工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
４） | 給水設備工事
① | 給水屋内工事
| 内外面ライニング鋼管（床下・壁） |  | VLP(VB) 25A | ｍ | 5
| 内外面ライニング鋼管（床下・壁） |  | VLP(VB) 20A | ｍ | 7
| 内外面ライニング鋼管（床下・壁） |  | VLP(VB) 15A | ｍ | 12
| 保温工事（床下・壁） |  | グラスウール筒 アルミガラスクロス巻き 25A | ｍ | 5
| 保温工事（床下・壁） |  | グラスウール筒 アルミガラスクロス巻き 20A | ｍ | 7
| 保温工事（床下・壁） |  | グラスウール筒 アルミガラスクロス巻き 15A | ｍ | 12
| 仕切弁 |  | JIS10K GV15A | 個 | 1
| ステンレスフレキ |  | 15φ×300L | 個 | 1
| スリーブ補修費 |  | 7% | 式 | 1
| 屋内給水工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
② | 屋外給水工事
| 耐衝撃性塩ビ管 |  | HIVP 40 | ｍ | 16
| 耐衝撃性塩ビ管 |  | HIVP 30 | ｍ | 26
| 耐衝撃性塩ビ管 |  | HIVP 25 | ｍ | 28
| 耐衝撃性塩ビ管 |  | HIVP 20 | ｍ | 2
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 38
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 埋設バルブ |  | GV 25 JIS10K | 個 | 1
| 同上BOX |  | VC-P | 個 | 1
| 水栓柱 |  | 塩ビ製 ６０□×900L | 個 | 1
| 水栓柱 |  | 塩ビ製 7０□×1200L | 個 | 1
| 土工事 |  | 根切り バックホウ0.13 | ｍ3 | 16
| 土工事 |  | 埋め戻し （流用土） バックホウ0.13 | ｍ3 | 16
| 既設給水管接続 |  | 塩ビ管 40φ～30φ | ヵ所 | 2
| 埋設表示シート |  | ２重幅50 | ｍ | 70
| 埋設表示杭 |  | 樹脂製 90□×400L | 本 | 9
| 量水器 |  | 私設メーター 25φ | 個 | 1
| メーターバルブ |  | ２５φ | 個 | 1
| 量水器BOX |  | 鋳鉄製地下式 25φ | 個 | 1
| 申請手続き費 |  |  | 式 | 1
| 屋外給水工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
5） | 排水設備工事
① | 屋内排水工事
| 塩化ビニル管（床下） |  | VP75 | ｍ | 5
| 塩化ビニル管（床下） |  | VP65 | ｍ | 3
| 塩化ビニル管（床下） |  | VP50 | ｍ | 13
| 塩化ビニル管（床下） |  | VP40 | ｍ | 2
| 耐熱塩化ビニル管（床下） |  | HTVP50 | ｍ | 1
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 39
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 排水掃除口 |  | CLVS 65 | 個 | 1
| 排水掃除口 |  | CLVS 50 | 個 | 2
| 排水目皿 |  | D型50 | 個 | 1
| スリーブ補修費 |  | 7% | 式 | 1
| 屋内排水設備 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
② | 屋外排水工事
| 塩化ビニル管（埋設) |  | VP100 | ｍ | 33
| 塩化ビニル管（埋設) |  | VP50 | ｍ | 2
| 小口径汚水桝 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（９０L） 深さ～300 | ヵ所 | 1
| 小口径汚水桝 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（９０L） 深さ～700 | ヵ所 | 1
| 小口径汚水桝 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（９０Y） 深さ300～400 | ヵ所 | 4
| 小口径汚水桝 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（９０Y） 深さ～700 | ヵ所 | 2
| 小口径汚水桝 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（45L） 深さ700～800 | ヵ所 | 1
| 小口径汚水桝 （樹脂蓋200φ共） |  | 150－200（DR） 深さ～900 | ヵ所 | 1
| 排水金物 |  | 洗濯機用トラップ T5-AC2-50 | ヵ所 | 1
| 既設管接続工事 |  | 150φ | ヵ所 | 1
| 土工事（給排水共） |  | 根切り 0.13バックホウ | ｍ3 | 11
| 土工事（給排水共） |  | 埋戻し （流用土） 0.13バックホウ | ｍ3 | 11
| 重機運転費 |  | バックホウ0.13 運搬共 | 日 | 1
| 申請手続き費 |  |  | 式 | 1
| 下水引込工事 |  |  | 式 | 1
| 屋外排水工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
ひらた建築設計事務所
[8 empty] | P- | 40
名 称 |  |  | 規 格 | 単 位 | 員 数 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
③ | 屋外雨水工事
| 塩化ビニル管（埋設） |  | VP 100 | ｍ | 22
| 塩化ビニル管（埋設） |  | VP 75 | ｍ | 7
| 塩化ビニル管（埋設） |  | VP 50 | ｍ | 7
| 小口径雨水枡 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（９０L） 深さ～300 | ヵ所 | 1
| 小口径雨水枡 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（ST） 深さ～500 | ヵ所 | 1
| 小口径雨水枡 （樹脂蓋１５０φ共） |  | １００－１５０（９０Y） 深さ～400 | ヵ所 | 2
| 排水目皿 |  | D型50 | 個 | 2
| 土工事 |  | 根切り 0.13バックホウ | ｍ3 | 7
| 土工事 |  | 埋戻し （流用土） 0.13バックホウ | ｍ3 | 7
| 斫りコア抜き（壁） |  | ダイヤモンドコア 側溝１２５φ×100 | ヶ所 | 1
| 屋外雨水工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
６） | 給湯器設備工事
| 被覆断熱SUS菅 |  | プレス式 15 | ｍ | 2
| フレキ菅 |  | 給湯器用 １５φ×300L | 個 | 1
| 小型電気温水器 |  | 流し下据え置き型 貯湯量 25L | 台 | 1
| 給湯設備工事 小計 |  |  | 式 | 1 | ( |  | )
ひらた建築設計事務所